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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция гр. Видин
ИНФОРМАЦИЯ
за проведен от РЗИ-Видин мониторинг на водата на р. Дунав – крепост „Баба Вида“
На 07.06.2018 г. е извършено е пробонабиране на вода от р. Дунав – крепост „Баба Вида“. Пробата е взета съгласно изискванията на Наредба №5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане. Изследването е извършено в акредитирана лаборатория за изпитване на РЗИ-Монтана за наличието на следните микробиологични показатели:  Ешерихия коли в 100 мл. и Чревни ентерококи в 100 мл. вода.
Резултати от изпитването: 

	Показател
	Единица на величината
	Резултат


	Стойност на допуск на показателя Наредба №5

	
	
	
	Задоволително качество

	Ешерихия коли
	cfu/100 ml.
	2400 ± 219
	900

	Чревни ентерококи
	cfu/100 ml.
	430 ± 40
	330


Съгласно чл. 10 от Наредба №5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане водите в р. Дунав се класифицират като "лоши".


Резултатите от изпитването по показател Ешерихия коли е почти 3 пъти, а по чревни ентерококи е 1 и 1/2 над задоволително качество за водите за къпане. 


РЗИ-Видин информира населението, че къпането в р. Дунав е свързано с риск от излагане на замърсяване с неблагоприятни за здравето последици.
гр. Видин 3700, ул.”Цар Симеон Велики” № 76

Директор – 60 16 95, Факс – 60 16 97

Web address: http://www.rzi-vidin.net,  E-mail: rzi-vidin@mh.government.bg

