РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция гр. Видин

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин

за месец май 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 12 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 12 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 8 бр., а именно:

- с. Медешевци –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 52 /100 ml и Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 10/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Цар Шишманово –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 25 /100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Буковец –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 40 /100 ml и Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 15/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Бранковци –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 35 /100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Киреево –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 38 /100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Раковица –  Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 55/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Полетковци –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 31 /100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Коста Перчово –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 44 /100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели включени в Б (периодичен) мониторинг – 12 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 0 бр.

9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода – 6 бр.

от тях:		Ентероколит	            5 бр.

Дизентерия		0 бр.

Салмонелоза		0 бр.

Вирусен хепатит	1 бр.

Колиентерит		0 бр.

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава.

11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

С уважение,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИНСКИ

Директор на РЗИ – Видин