РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция гр. Видин

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин

за месец юни 2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 12 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 9 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 7 бр.

- гр. Белоградчик –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 76 /100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- гр. Кула –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 52/100 ml и Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 3/100 ml, чревни ентерококи в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 15 /100 и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Буковец - коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 53/100 ml и Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 5/100 ml, и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Милчина лъка - коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 131/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Медешевци - коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 150/100 ml и Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 4/100 ml и чревни ентерококи в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 8 /100, и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Киреево - коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 86/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Раковица - остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване и манган – при стойност 0,05 mg/l – е установен резултат – 0,075 mg/l и мътност- установен резултат- неприемлив

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели включени в Б (периодичен) мониторинг – 6 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.

- с.Буковец - коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 53/100 ml и Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 5/100 ml, и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Милчина лъка - коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 131/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Медешевци - коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 150/100 ml и Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 4/100 ml и чревни ентерококи в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 8 /100, и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Киреево - коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 86/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Раковица - остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване и манган – при стойност 0,05 mg/l – е установен резултат – 0,075 mg/l и мътност- установен резултат- неприемлив

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 3 бр.

8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 2 бр.

- гр.Белоградчик –  Чешма “Паяка'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- гр.Белоградчик –  Чешма “Пътя за с.Гранитово”– коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода –  10 бр.

от тях:		Ентероколит	             9 бр.

Дизентерия		 0   бр.

Салмонелоза		 0   бр.

Вирусен хепатит	 0   бр.

Колиентерит		 1   бр.

10. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

С уважение,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИНСКИ

Директор на РЗИ - Видин