РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция гр. Видин

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин

за месец юли 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 12 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 7 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр., а именно:

- гр. Грамада –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 85 /100 ml, Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 10/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Карбинци –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 33 /100 ml, Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 22/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели включени в Б (периодичен) мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 11 бр.

8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 3 бр.

- с. Бойница –  ,,Чешма зад стената на Кулския язовир'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Големаново –  ,,Обществена чешма'' – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат  75,5±1,5 mg/l;

- гр. Димово –  чешма на ул. ˮГ. Димитровˮ №64– нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 66,9±1,3 mg/l и коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода – 26 бр.

от тях:		Ентероколит	           21 бр.

Дизентерия		0 бр.

Салмонелоза		1 бр.

Вирусен хепатит	4 бр.

Колиентерит		0 бр.

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава.

11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

С уважение,

ЗА ДИРЕКТОР:

Д-Р СВЕТОСЛАВА МАРТИНОВА

Заместник-директор на РЗИ-Видин

Съгл. Заповед № РД-01-45/28.07.2023г.