# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на здравеопазването

# Регионална здравна инспекция гр. Видин

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин

за месец юли 2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 17 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 11 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 8 бр.

- с. Раковица - коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 124/100 ml., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 12/100 ml. и чревни ентерококи в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 15/100, остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/L е установен резултат < от границата на откриване, манган – при стойност 0,05 mg/L – е установен резултат – 0,058 mg/L и желязо - при стойност 0,2 mg/L е установен резултат – 0,290 mg/L;

- с.Върба –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 88/100 ml и чревни ентерококи в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 54 /100 и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/L е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Чифлик –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 150/100 ml., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 6/100 ml. и чревни ентерококи в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 11/100 и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/L е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Милчина Лъка – коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 67/100 ml., чревни ентерококи в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 26 /100 и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/L е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Медешевци – коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 150/100 ml., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 7/100 ml. и чревни ентерококи в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 32/100, остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/L е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Киреево – коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 44/100 ml., чревни ентерококи в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 3/100, остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/L е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Чичил – коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 87/100 ml., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 7/100 ml. и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/L е установен резултат < от границата на откриване;

- с.Тошевци – коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 97/100 ml., чревни ентерококи в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 21/100, остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/L е установен резултат < от границата на откриване;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели включени в Б (периодичен) мониторинг – 1 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

- с. Раковица - коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 124/100 ml., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 12/100 ml. и чревни ентерококи в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 15/100, остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/L е установен резултат < от границата на откриване, манган – при стойност 0,05 mg/L – е установен резултат – 0,058 mg/L и желязо - при стойност 0,2 mg/L е установен резултат – 0,290 mg/L;

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 15 бр.

8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 12 бр.

- с. Ясен – Чешма „До реката-плажа”– коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml и високи нитрати – при стойност 45 mg/L е установен резултат 96,6 mg/L;

- с. Флорентин – “Горната чешма'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Флорентин – “Край пътя – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Долни Лом – Чешма “Срещу входа на училището'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Горни Лом – Чешма “При ВЕЦ-Горни Лом” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Шипот – ”Местен водоизточник” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Репляна – Чешма “На площада'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Чупрене – Чешма “При Кантона” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Водна – Чешма “Трите пишури” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Тошевци – Чешма “Стублата'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml. и високи нитрати – при стойност 45 mg/L е установен резултат 104 mg/L;

- гр.Димово – Чешма “ул. Ал.Стамболийски №26” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- гр.Димово – Чешма “ул. Дванадесетте №10” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода –  36 бр.

от тях:		Ентероколит	             35 бр.

Дизентерия		 0   бр.

Салмонелоза		 0   бр.

Вирусен хепатит	 0   бр.

Колиентерит		 1   бр.

10. Не се установява причинно-следствена връзка между заразните заболявания и влошените качества на питейната вода.

11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

С уважение,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИНСКИ

Директор на РЗИ - Видин