РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция гр. Видин

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин

за месец септември 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 19 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 14 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 9 бр., а именно:

- с. Подгоре –  остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Флорентин –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 25 /100 ml, Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 15/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Ново село –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 35 /100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Ракитница –  Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 38/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Шишенци –  остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Раброво –  остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Бориловец –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 55 /100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Каленик –  Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 42/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Долен Бошняк –  Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 48/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели включени в Б (периодичен) мониторинг – 12 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 13 бр.

8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 8 бр.

- с. Киреево –  ,,Милошово'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Раковица –  ,,Здравка'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Подгоре –  ,,Петолъчка'' – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 64,2±1,3 mg/l;

- с. Подгоре –  ,,Стара планина'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Макреш –  ,,Пътя за гробището'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Макреш –  ,,Пътя за керамичния цех'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Макреш –  ,,Под селото'' – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 60,4±1,2 mg/l коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Толовица –  ,,При казана'' – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 62,4±1,2 mg/l и коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода – 17 бр.

от тях:		Ентероколит	            15 бр.

Дизентерия		0 бр.

Салмонелоза		0 бр.

Вирусен хепатит	0 бр.

Колиентерит		2 бр.

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава.

11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

С уважение,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИНСКИ

Директор на РЗИ – Видин