РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция гр. Видин

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин

за месец октомври 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 26 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 12 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр., а именно:

- с. Стакевци – коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 42 /100 ml, Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 25/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Драженци –  Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 48/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Ярловица –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 38 /100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Държаница –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 33 /100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Арчар – Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 52/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели включени в Б (периодичен) мониторинг – 11 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 19 бр.

8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 9 бр.

- с. Калина –  ,,Площада'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Тияновци –  ,,Площада'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Делейна – ,Крина'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Косово –,,Общ. чешма'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Ракитница – ,В селото'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Срацимир –,,Кладенчето'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Салаш – ,По пътя за Крачимир'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Вещица – ,Центъра'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Сливовник – ,Центъра'' – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода – 10 бр.

от тях:		Ентероколит	            9 бр.

Дизентерия		0 бр.

Салмонелоза		1 бр.

Вирусен хепатит	0 бр.

Колиентерит		0 бр.

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава.

11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

С уважение,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИНСКИ

Директор на РЗИ – Видин