РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция гр. Видин

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин

за месец юни 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 15 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 15 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 11 бр.:

- с. Арчар – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 31 /100 мл., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 4/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Ботево –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 25 /100 мл. и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Държаница –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 35 /100 мл., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 75/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Ярловица –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 80 /100 мл., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 30/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Дражинци –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 11 /100 мл., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 24/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Горни Лом –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 66 /100 мл., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 15/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- гр. Белоградчик –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 70 /100 мл. и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Праужда –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 41 /100 мл., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 17/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Стакевци –  остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Иново –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 44 /100 мл. и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Покрайна –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 15 /100 мл. и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели включени в Б (периодичен) мониторинг – 11 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 3 бр.:

- с. Ясен – “До реката” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml и нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 65,4±1,3 mg/l;

- с. Флорентин – “Горна чешма” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Флорентин – “Край пътя” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода – 21 бр.

от тях:		Ентероколит		21 бр.

Дизентерия		0 бр.

Салмонелоза		0 бр.

Вирусен хепатит	0 бр.

Колиентерит		0 бр.

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава.

11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемична мерки.

С уважение,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИНСКИ

Директор на РЗИ – Видин