РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция гр. Видин

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин

за месец юли 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 11 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 11 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.:

- с. Войница – коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 31 /100 мл.и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Буковец –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 38 /100 мл., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 13/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Раковица –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 55 /100 мл., Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 6/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Косово –  коли форми в 100 мл. – при стойност 0/100 е установен резултат 44 /100 мл. и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

- с. Флорентин –  Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 8/100 ml и остатъчен свободен хлор – при стойност 0,3 – 0,4 mg/l е установен резултат < от границата на откриване;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели включени в Б (периодичен) мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби вода по Наредба №12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – 3 бр. – стандартни.

8. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 16 бр.

9. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 5 бр.:

- с. Раброво – “На казана” – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 88,5±1,8 mg/l;

- с. Раброво – “Героева чешма” – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 88,5±1,8 mg/l и нитрити при стойност “да не съдържа” е установен резултат 0,12±0,01 mg/l;

- с. Големаново – “Обществена чешма” – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 75,3±1,5 mg/l;

- с. Бойница – “Чешма зад стената на Кулски язовир” коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- гр. Димово – “Г. Димитров 64” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

10. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода – 11 бр.

от тях:		Ентероколит	           10 бр.

Дизентерия		0 бр.

Салмонелоза		0 бр.

Вирусен хепатит	0 бр.

Колиентерит		1 бр.

11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава.

12. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемична мерки.

С уважение,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИНСКИ

Директор на РЗИ – Видин