РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция гр. Видин

СПРАВКА

за състоянието на питейната вода в област Видин

за месец септември 2022 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 8 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в А (постоянен) мониторинг – 8 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр. а именно:

- с. Срацимирово –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 38 /100 ml, Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 8/100 ml;

- с. Бойница –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 10/100 ml, Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 38/100 ml;

- с. Шишенци –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 15/100 ml ;

- с. Бориловец –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 80 /100 ml, Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 10/100 ml, микробно число при 22оС – при стойност без значими колебания спрямо обичайната стойност е установен резултат 100/100;

- с. Периловец –  коли форми в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 75 /100 ml, Е.коли в 100 ml – при стойност 0/100 е установен резултат 3/100 ml, микробно число при 22оС – при стойност без значими колебания спрямо обичайната стойност е установен резултат 100/100;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели включени в Б (периодичен) мониторинг – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници, включени в постоянния мониторинг – 16 бр.

8. От тях не отговарят на “Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода” – 9 бр., а именно:

- с. Тошевци – “Стублата” – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 88,0±1,8 mg/l и коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Срацимирово – “Кладенчето” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- гр. Грамада – “Ванко Йотов” – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 60,9±1,2 mg/l

- гр. Грамада – “Езерото” – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 68,2±1,4 mg/l и коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- гр. Грамада – “Пурча” – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 84,0±1,7 mg/l

- гр. Грамада – “Кюнча” – нитрати при стойност до 45 mg/l е установен резултат 86,0±1,7 mg/l и коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Макреш – “Пътя за керамичния цех кв.46” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Толовица – “До езерото” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

- с. Бранковци – “Бел мустак” – коли титър в 30 ml., при стойност над 30 ml., е установен резултат под 30 ml;

9. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода – 6 бр.

от тях:		Ентероколит	            4 бр.

Дизентерия		0 бр.

Салмонелоза		2 бр.

Вирусен хепатит	0 бр.

Колиентерит		0 бр.

10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказва такава.

11. За всички установени отклонения в изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

С уважение,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИНСКИ

Директор на РЗИ – Видин